日立超速离心机非工作时间使用申请单

本人（姓名             、学号                、导师            ）申请在非工作时间            -            （起止时间）使用仪器分析测试中心日立超速离心机。

依据复旦大学药学院仪器中心超速离心机安全使用管理规定，本人承诺以下事项：

- 本人已通过仪测中心相关培训，并经管理老师认可能够独立使用超离心机。

- 导师知晓实验内容。

- 申请期间严格按照超离心机操作规范使用仪器，并做好使用记录登记。

- 使用过程中在超速离心机旁边值守，发现仪器异常（异响、噪音、真空度无法维持等）立即停机并向管理员报告及时处理。

- 申请时间段仅限于申请人本人操作，若因私自允许他人操作，申请人承担一切后果

申请人：

导  师：

年   月   日

备注：

- 长时间超速离心可能造成塑料离心管破裂、样品外溢、转头或离心钢管失平衡后脱落，造成安全事故。因此，离心过程中出现异响、噪音、真空泄露等异常时应及时中止离心以防造成安全事故。

- 非工作时间段内实验室存在监管真空，周边缺乏工作人员，需要使用者在超速离心机旁值守。

- P40ST水平转不锈钢吊管如果在超速离心过程中脱落，将可能与高速运转的转头剧烈撞击，引发严重事故。使用P40ST者尤其应值守以杜绝事故隐患。